成发纸机车间拆迁工程招标文件

工程名称：  成发纸机车间拆迁工程

发包单位：  四川华承建筑工程有限公司

发出时间：      2019年10月

一、工程名称及概况

发包单位：四川华承建筑工程有限公司

工程名称: 成发纸机车间拆迁工程

工程地点：乐山市中区棉竹镇四川成发造纸机械有限公司

二、招标内容

1.招标范围：本次拆除面积约17082㎡；拆除内容包括但不限于柱子、行车梁、房架梁、屋面瓦、天沟、天窗架、柱间支撑、基础梁、行车轨道、行车、铸造车间气管等（车间外墙由发包单位另组织人员进行拆除）。拆除后由作业人运输至乐山市市中区水口镇四川三江特种纤维材料有限公司进行堆放规整。

2.工作要求

2.1所有物料要求完好性拆除，发包单位回收再利用。作业过程中如需破坏性拆除时须征得发包单位现场管理人员同意后方可进行。

2.2作业过程中作业人需自备拆除作业所需的防尘设备，作好环保防尘工作。2.3作业过程中所需的一切工器具由作业人自备。作业过程中若发生发包范围外的零星工程，所需要的吊车费用、挖机费用、挖机破碎费用等费用另计，此部分价格请投标人在下表中注明。

3.投标人需现场勘查，勘探现场联系人：杨滨 电话：13981359642。所有建渣原地堆放，不用外运。

4.作业过程中所需水电由发包单位指定接口点（40米范围内）由作业人自备设备接入施工区，发包单位不收取水电费。

5.作业人施工过程中对发包单位需回收再利用物料如有损坏，需由作业人自行修复或赔偿。

6.作业人需购买施工人员的意外伤害保险，保险赔偿标准不得低于每人人民币50万元。保险名单需与现场施工人员一一对应，进场时甲方要审核。

7.工期要求：本工程工期要求为2019年12月底前完工，进场日期以甲方工程部书面通知为准。

8.本工程投标保证金为人民币贰万元。竞标单位将投标保证金打进以下账户：

公司名称：四川华承建筑工程有限公司

开户银行：兴业银行乐山支行

银行账号：4311 901 001 001 62281

注：投标单位需备注为“成发纸机车间拆除工程投标保证金”。

9.报价清单：

| 序号 | 工作名称 | 单位 | 报价 | 工程量 | 项目描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆吊工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柱子 | 根 |  | 280 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 2 | 行车梁 | 根 |  | 308 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 3 | 房架梁 | 架 |  | 162 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 4 | 屋面瓦 | 张 |  | 2240 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 5 | 天沟 | 根 |  | 330 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 6 | 天窗架 | 架 |  | 150 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 7 | 柱间支撑 |  |  |  | 房屋配套，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 8 | 基础梁 | 根 |  | 100 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 9 | 行车轨道 | 米 |  | 2080 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 10 | 行车 | 台 |  | 20 | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
| 11 | 铸造车间气管 | 米 |  |  | 按实际拆吊数量进行收方结算，含人工、机械、物料等拆、吊、运、堆所有费用 |
|  | 零星工程（若有） |  |  |  |  |
| 1 | 吊车费用 | 小时 |  |  | 分100吨、75吨、50吨、25吨位分别报价 |
| 2 | 挖机费用 | 小时 |  |  | 分挖机大小型号分别报价 |
| 3 | 挖机破碎费用 | 小时 |  |  | 分破碎头大小型号分别报价 |
| 说明：1、所有单价含措施费、规费、安全文明施工费、工具费等；2、作业过程中所需水电由甲方指定接口点（40米范围内）由作业人自备设备接入施工区，甲方不收取水电费；3、投标人需现场勘查；4、收方结算；5、本工程甲方只提供水泥、河砂、石子、钢筋材料；6、工作内容包含堆放场地的平整、修建，堆放用支架由发包单位方提供工字钢，施工单位自行制作；部分机床的上下车，地轨（约700米）的运输及上、下车。 |  |  |  |  |  |

三、招标说明

1.参加本次招标的投标单位必须满足本招标文件规定的要求。

2.本次招标实行资格预审，各投标人应具备以下条件：

1）投标人应具有独立法人资格，具有丰富拆吊车间工程经验的单位；

2）拟派项目负责人应具备相关丰富工程经验和优良管理水平；拟委派的项目经理必须主持过类似工程施工组织工作；拟组成本工程项目经理部的主要管理人员必须拥有本工程相适应的资历与经验；

3）有足够的自有流动资金投入本工程，能够满足本工程的施工资金需要；

4）有良好的信誉、雄厚的实力、优良的管理；

5）投标人一旦中标，拟委派的项目经理必须全程服务于本工程，不能同时担任其他工程项目的职务，未经发包单位批准不得更换。

3.投标人编制投标文件时应对施工期间可能出现的政策性调整、施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素及其商业风险，做出正确的评估，并体现到报价中。投标报价应包括本招标文件所确定的工程招标范围内的全部内容，凡漏项或少计均视为已计入投标报价内。

4.在投标截止时间前，招标单位都可能会收到修改招标文件的补充通知，补充通知将作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

5.投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，均需在2天内以邮件形式（发送至1339394476@qq.com）向招标人提出。招标人将答复统一通知至所有投标人。

四、投标报价及合同付款、结算方式

1.投标单位根据报价清单报价。

2.付款方式：拆迁堆放完好经发包单位验收合格，作业人提供与结算总价等额的增值税普通发票后10个工作日内一次性支付工程款。

- 投标文件

1、商务标

1）投标函；

2）投标函附表；

3）投标保证金转账凭证

4）法定代表人授权委托书；

5）工程报价书。

2、技术标

1）施工组织设计方案；

2）项目部组织机构及主要管理人员简历。

资格证明文件

1）投标单位基本情况；

2）企业信誉及实力资料、企业资质等级、同类工程业绩（近三年）、项目经理资质等级证书等;

3）投标人营业执照（复印件加盖公司鲜章）；

4）开户银行资信证明（如有）及近三年的财务报告；

5）投标人法定代表人身份证复印件；

6）投标人被授权人身份证复印件；

7）其他可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：本次投标商务标和技术标须分开独立成册密封。

3、保证金和投标截止日期

3.1本工程投标保证金为人民币2万元，竞标方若未中标在发包方发出中标通知书后7个工作日内无息退还；中标方的投标保证金自动转为履约保证金,本工程履约保证金为中标总价的5%。本工程竣工经发包单位验收合格后，在10个工作日内无利息退还履约保证金。

3.2投标截止日期为2019年10月12日上午11:00点。

4、投标文件的份数和签署

4.1投标文件正本壹份、副本壹份，封面标明“正本”和“副本”。如正本和副本有不一致之处，以正本为准。

4.2投标文件正副本应由投标人法定代表人或授权人签署并加盖法人

单位公章和法定代表人印鉴。

4.3投标文件应无涂改和行间插字。如投标文件必须涂改，涂改处应

由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

5、投标文件的密封与标志

5.1投标人应将投标文件密封。

5.2包封面上应写明招标人名称和地址、工程名称，注明在开标时间以前不得开封。在包封上还应写明投标人的名称、法定代表人与地址、邮政编码。

5.3在包封密封条骑缝处加盖投标人印章（公章及法人代表印章）。

6、在规定的投标有效期终止日之前的时间内，投标人不能撤回投标文件。

六、开  标

1.投标人必须在规定的截标时间之前将投标文件送达指定地点。招标

人在截标时间之后组织开标。

2.招标人可要求投标人对其投标书进行澄清。

七、标书送达地址，联系人

地  址：四川省乐山市市中区汇丰国际小区一号楼16层招采部

商务联系人

张  工：13708130677

黄  工：13618180456